附件2：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东海源大楼喷淋及管道维修项目工程量及报价单 | | | | | | | |
| 报价单位： | |  |  |  |  | 人民币：元 | |
| **序号** | **设备材料** | **单位** | **工程量** | **单价** | **合价** | 备注说明 | |
| 1 | 湿式报警阀DN150 | 只 | 3 |  |  |  | |
| 2 | 信号蝶阀DN150 | 只 | 6 |  |  |  | |
| 3 | 下喷淋 | 只 | 389 |  |  |  | |
| 4 | 镀锌钢管DN25 | 米 | 147 |  |  |  |  |
| 5 | 镀锌钢管DN32 | 米 | 22.5 |  |  |  |  |
| 6 | 镀锌钢管DN65 | 米 | 25 |  |  |  |  |
| 7 | 镀锌钢管DN150 | 米 | 6 |  |  |  |  |
| 8 | 镀锌管道配件DN25 | 只 | 588 |  |  |  |  |
| 9 | 镀锌管道配件DN32 | 只 | 90 |  |  |  |  |
| 10 | 镀锌管道配件DN65 | 只 | 100 |  |  |  |  |
| 11 | 沟槽管件DN150 | 只 | 12 |  |  |  |  |
| 12 | 管道安装DN25~DN32人工费 | 处 | 339 |  |  | 包括拆除及新装 | |
| 13 | 管道安装DN40~DN65人工费 | 处 | 50 |  |  | 包括拆除及新装 | |
| 14 | 管道安装DN100~DN150人工费 | 处 | 6 |  |  | 包括拆除及新装 | |
| 15 | 末端试水装置 | 套 | 5 |  |  | 包括拆除及新装 | |
| 16 | 辅材 | 批 | 1 |  |  |  | |
| 17 | 机械费 | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 18 | 安全措施费 | 项 | 1 |  |  |  | |
| 19 | 脚手架拆搭 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 20 | 小计 | 项 | 0.00 | | |  | |
| 21 | 管理费 | 项 | 0.00 | | |  | |
| 22 | 税收 | 项 | 0.00 | | |  | |
| 23 | 总计 | 项 | 0.00 | | |  | |