## 报价汇总
马院办公区域文创建设项目报价汇总表
项目名称： | 东海学院马克思学院办公区域文创建设项目
工程地址： | 闵行虹梅南路6001号
面 积： | 405M2
序号 | 事项 | 报价 | 备注
一 | 装修报价 | 0
二 | 空调报价 | 0
三 | 消防报价 | 0
四 | 设计费 | 0
五 | 汇总（￥） | 0

## 预算
马院办公区域文创建设项目清单及报价明细表
项目名称：东海学院马克思学院办公区域文创建设项目
序号 | 项目 | 工程量 | 单位 | 主材 单价 | 主材 损耗率 | 辅料 单价 | 主辅材 合计 | 人工 单价 | 人工费 合计 | 合计 | 备注
一：内部装修报价
A.地面工程
1 | 地面修补找平 | 120 | 平米 | 0 | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 原地面砂浆修补
2 | PVC地面 | 405 | 平米 | 0 | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PVC卷材
3 | 配套踢脚线 | 112 | 米 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304不锈钢
| 小计 | [8 empty] | 0
B.顶面工程
1 | 矿棉板修复 | 200 | 平米 | 0 | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 小计 | [8 empty] | 0
C.墙面，门窗
1 | 100mm墙体轻钢龙骨隔断 | 166.5 | 平米 | 0 | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75mm轻钢龙骨，50mm隔音棉填充，石膏板，
2 | 墙面贴网格布 | 444 | 平米 | 0 | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 网格布+白胶+砂架+批刀+滚简
3 | 墙面腻子批嵌 | 698 | 平米 | 0 | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 内墙专用腻子
4 | 墙面涂料 | 698 | 平米 | 0 | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 内墙专用腻子
5 | 木门 | 5.94 | 平米 | 0 | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 套装门
6 | 玻璃门 | 15.84 | 平米 | 0 | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12mm钢化玻璃，皇冠地弹簧，拉手
7 | 窗帘 | 65.4 | 平米 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 半遮光窗帘
8 | 墙面饰面板 | 48.5 | 平米 | 0 | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5mm贴实木皮饰面板
9 | 装饰线条 | 43.2 | 米 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 金属装饰条
| 小计 | [8 empty] | 0
| 内部装修总计 | [8 empty] | 0
二：强弱电报价
A.水电工程
1 | 配电箱 | 1 | 套 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新做电箱，空开
2 | 2.5平方 | 3240 | 米 | 0 | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国标上海起帆2.5平方线, 单股铜线排放
3 | 4平方 | 1200 | 米 | 0 | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国标上海起帆4平方线, 单股铜线排放
4 | 强弱电PVC线管 | 800 | 米 | 0 | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中财PVC6分线管，含配件等
5 | 强电插座面板 | 50 | 个 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 西门子致典系列，含底盒
6 | 强弱电开关面板 | 32 | 个 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 西门子致典系列，含底盒
7 | 格栅灯 | 20 | 个 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600*600雷LED格栅灯
8 | 线条灯 | 120 | 米 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 雷士LED线条灯2cm
9 | 网络线排放 | 800 | m | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 康普 6类网线
10 | HDMI高清线 | 25 | m | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDMI线
11 | 弱电网络面板 | 26 | 个 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 安普面板，含模块，底盒
| 小计 | [8 empty] | 0
三.其他
A.其它工程
1 | 施工安全措施费 | 1 | 项 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 脚手架租赁，灭火器，临时电，安全帽安全服
2 | 铲除原墙体涂料、管线等 | 405 | 平米 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 垃圾清理 | 250 | 平米 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 垃圾市政外运
4 | 施工放线 | 405 | 平米 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 现场定位
5 | 围挡制作 | 1 | 项 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 木工骨框架写真海报
6 | 材料搬运 | 1 | 项 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 材料垂直搬运
7 | 施工期间日常垃圾清运 | 1 | 项 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 运转到外运地点
8 | 竣工保洁 | 1 | 项 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 装修保洁
| 小计 | [8 empty] | 0
四：费用表
A.费用表
1 | 直接费小计 | [8 empty] | 0
2 | 税金（6%） | [8 empty] | 0
3 | 工程造价合计 | [8 empty] | 0

## 设计费
马院办公区域文创建设项目设计报价
序号 | 柜体编号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注
1 | 装修设计 | 平米 | 405 | 0 | 0 | 包含：创意设计，施工图1套，不含审图及报审工作。
2 | 直接费小计 |  |  |  | 0
3 | 其他费
4 | 税金（9%） |  |  |  | 0
5 | 合计 |  |  |  | 0
6 | 优惠后总价 |  |  |  | 0