## 价格
校史馆二期建设项目工程量及报价清单
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 材料单价 | 人工单价 | 合价（元） | 备注
一、 | 设计艺术类
(一)综合项目
1 | 版面设计服务 | 项 | 206 | 0 | 0 | 0 | 平面布置设计
2 | 方案深化设计 | m2 | 206 | 0 | 0 | 0 | 含深化设计、效果图
3 | 施工图绘制 | m2 | 206 | 0 | 0 | 0 | CAD施工图
| 小计 |  |  |  |  | 0
二 | 基础装饰类
(一）措施费
1 | 施工临时设施配备 | m2 | 206 | 0 | 0 | 0 | 水电、安全消防等设施
2 | 施工清理、搬运 | m2 | 206 | 0 | 0 | 0 | 施工中垃圾清理、材料搬运等
3 | 成品保护 | m2 | 206 | 0 | 0 | 0 | 地面彩条布、石膏板保护
4 | 竣工保洁 | m2 | 206 | 0 | 0 | 0 | 开荒保洁
5 | 施工建筑垃圾清运 | m2 | 206 | 0 | 0 | 0 | 建筑垃圾清运至指定区域
| 小计 |  |  |  |  | 0
(二）拆除工程
1 | 拆除 | 项 | 1 | 0 | 0 | 0 | 隔墙、顶面等拆除
| 小计 |  |  |  |  | 0
(三）内部空间
1 | 造型墙体基础 | m2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 轻钢龙骨+木工板+石膏板
2 | 立面批嵌打磨 | m2 | 296 | 0 | 0 | 0 | 修补+批嵌
3 | 立面造型墙体油漆 | m2 | 189 | 0 | 0 | 0 | 艺术海吉布+胶水+乳胶漆
4 | 造型屏风定制花格 | 个 | 5 | 0 | 0 | 0 | 金属造型镂空花格定制
5 | 灯槽 | m | 52 | 0 | 0 | 0 | 木龙骨+木工板+枪钉+干壁钉
6 | 顶面修补打磨 | m2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 修补+批嵌（含造型顶）
7 | 吊顶1 | m2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 轻钢龙骨+木龙骨+石膏板造型顶
8 | 原始顶面喷黑 | m2 | 206 | 0 | 0 | 0 | 黑色乳胶漆
9 | 吊顶2 | m2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 造型铝格栅
10 | 地面造型地胶 | m2 | 206 | 0 | 0 | 0 | 短毛卷材烟灰地毯(含自流平)
| 小计 |  |  |  |  | 0
三 | 布展类
1 | 立体字 | 项 | 1 | 0 | 0 | 0 | 立体字\亚克力\发光字
2 | 展示画面 | m2 | 286 | 0 | 0 | 0 | 高分子密度板UV高精写真
3 | 小计 |  |  |  |  | 0
四 | 隐蔽机电工程和照明
1 | 灯具 | 套 | 82 | 0 | 0 | 0 | LED射灯
2 | 灯带 | 项 | 1 | 0 | 0 | 0 | 背光LED灯带
3 | 强电 | m2 | 206 | 0 | 0 | 0 | 含开槽修补、桥架线管电线等。
4 | 弱电辅助 | m2 | 206 | 0 | 0 | 0 | 含开槽修补、桥架线管电线等。
5 | 大厅照明线路电箱 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0
6 | 大厅照明线路断路器 | 个 | 33 | 0 | 0 | 0
7 | 大厅照明线路汇流排 | 根 | 1 | 0 | 0 | 0
8 | 大厅照明线路漏电保护 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4P63A
9 | 大厅照明线路 | 项 | 1 | 0 | 0 | 0 | 含开槽修补、起帆电线、中财线管等
10 | 大厅照明线路辅材 | 项 | 1 | 0 | 0 | 0
11 | 5匹吸顶空调机 | 台 | 3 | 0 | 0 | 0 | 中央系统空调、含安装铜管辅件等
| 小计 |  |  |  |  | 0
| 合计 |  |  |  |  | 0
| 税金 |  |  |  | 6% | 0 | 增值税发票
| 总计 |  |  |  |  | 0
总计：
报价人（盖公章）：
法人或授权代表签字：
日期：